## 装修
重庆德勤物业管理有限公司自营超市基础装修改造预算清单
序号 | 项目名称 | 项目说明 | 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 小计 | 备注
一、综合清运
1 | 施工脚手架租赁 | 装修期间活动脚手架租赁 | 项 | 1
2 | 施工垃圾外运 | 集中垃圾人工清运装车，清运至市政制定地点 | 车 | 3
3 | 竣工粗保洁 | 装修竣工后室内粗保洁，室内面积≤200m2 | 次 | 1
4 | 施工打围 | 京东超市喷绘布遮挡 | 项 | 1
5 | 材料搬运费 |  | 项 | 1
小计 |  |  |  |  | 0
二、天棚工程
1 | 新建矿棉板吊顶 | T型烤漆明龙骨吊顶（宽2.5cm ）； 595*595矿棉板安装 | m2 | 158
2 | 石膏板吊平顶周围 | 国标38轻钢龙骨、配T型铝合金龙骨起拱； 9.5mm石膏板吊顶 | m2 | 40 |  |  | 不含超高转换层施工 水柜、收银及休闲区域施工
3 | 石膏板刮腻子刷漆 | 1、百世得腻子粉，立邦时时丽乳胶漆饰面。 2、滚涂方式必须对边沿墙角处用软羊毛刷收尾。 | m2 | 40 |  |  | 两底三面
小计 |  |  |  |  | 0
三、地面工程
1 | 地砖铺贴 | 1、采用干铺法完成地砖结合层及面层的安装，地砖采用水泥砂灰勾缝处理。 2、铺贴600*600*12mm浅灰色防滑仿古地砖。 | m2 | 178 |  |  | 贴砖厚度8cm
2 | 陶瓷拖布池 | 500*500mm，含水龙头及管料的铺设 | 套 | 1
小计 |  |  |  |  | 0
四、墙面工程
1 | 收银区域及水柜墙面 铝塑板粘贴（白色） | 1、用38钢钉与墙体连接； 2、9mm防火阻燃板做基层平贴； 3、铝塑板铺设从上往下，采用下接缝方式，接缝标准无缝，墙体硬挺不变形。铝塑板接缝处采用不折边自然接缝。 | m2 | 40
2 | 立柱铝塑板粘贴 （京东红色） | 1、采用38钢钉与墙体连接； 2、9mm防火阻燃板做基层平贴； 3、铝塑板铺设从上往下，采用下接缝方式，接缝标准无缝，墙体硬挺不变形。铝塑板接缝处采用不折边自然接缝。 | m2 | 38
3 | 墙面乳胶漆 | 1、百世得腻子粉打底，立邦时时丽内墙乳胶漆饰面。 2、滚涂方式必须对边沿墙角处用软羊毛刷收尾。 | m2 | 80 |  |  | 两底三面
4 | 定制休闲吧台 | 木工板基层、铺设人造石材台面，不锈钢立柱； 长8.8m*宽40cm*高1.1m | 米 | 8.8 |  |  | 不含座椅
5 | 制作安装踢脚线 | 新建密度板基层，加工并安装8cm宽拉丝不锈钢踢脚线 | 米 | 23
6 | 墙体拆除 | 墙体：长10m*高3.7m*厚25cm | m2 | 37
7 | 水电线路开槽 | 水柜、洗手盆排水开挖至污水井；强、弱电线路分路开槽 | m2 | 178
小计 |  |  |  |  | 0
五、水电安装
1 | 主电箱配线安装 | 德力西；配电箱、空开及漏保安装，接线符合国标规范，开关标志清晰牢固 | 套 | 1 |  |  | 含电表安装，不含主线引进配电箱
2 | 空调、插座接地线 | 渝丰阻燃国标1.5m2铜线，含管路敷设及辅料 | 米 | 200
3 | 照明回路布线 | 渝丰阻燃国标2.5m2铜线，含管路敷设及辅料 | 米 | 600 |  |  | 开关、灯具、广告线路
4 | 插座回路布线① | 渝丰阻燃国标4m2铜线，含管路敷设及辅料 | 米 | 200 |  |  | 水柜、休闲吧台、雪糕柜线路
5 | 插座回路布线② | 渝丰阻燃国标6m2铜线，含管路敷设及辅料 | 米 | 300 |  |  | 空调、收银台线路
6 | 公牛开关面板安装 | 综合单联单控、单联多控开关面板采购安装 | 位 | 16
7 | 公牛插座面板安装 | 综合10A、16A插座面板采购安装 | 个 | 15
8 | 给水铺设 | 金牛PPR热水管；含管路敷设及辅料 | m2 | 178
9 | 排水铺设 | 得亿PVC排水管；含管路敷设及辅料；直径75/50 | m2 | 178
10 | LED平板灯安装 | 600*600mm；色温5000K、功率48W | 盏 | 80 |  |  | 须注明品牌
11 | LED筒灯安装 | 色温5000K、功率15W | 盏 | 21 |  |  | 须注明品牌
12 | 消防应急照明灯具 | 采购安装LED双头应急照明灯（国家强制性消防3C认证） | 盏 | 6
13 | 消防应急安全出口指示牌 | 采购安装透明亚克力安全出口指示牌（国家强制性消防3C认证） | 盏 | 3
14 | 灭蝇灯 | 采购安装壁挂粘捕式灭蝇灯 | 盏 | 7 |  |  | 商用款
15 | 陶瓷洗手盆 | 陶瓷一体式洗手盆采购安装；1200*600mm | 套 | 1
小计 |  |  |  |  | 0
A | 工程直接费 | （一）+（二）+（三）+（四）+（五） | 项 | 1 | 0
B | 综合管理费 |  | 项 | 1
C | 税金 | 此处须注明发票的种类及税率 | 项 | 1
总费用总计 |  | A+B+C | 0
注： 1、此报价为完成以上工作的所有费用，包括但不限于材料费、运输费、垃圾清运、人工费、质保费、管理费及税金等。 2、施工周期为 天。 3、质保金缴纳比例为成交价总额的 %；质保金期限为 年。
报价单位（盖章）：
日期：