# 重庆德勤物业管理有限公司

# 充电桩购买及安装服务竞价公告

受中国科学院重庆绿色智能技术研究院（以下简称研究院）及国科大重庆学院（以下简称重庆学院）委托我公司对研究院及重庆学院停车位购买安装充电桩服务采用竞价方式进行采购。欢迎符合资格要求并有服务能力的供应商踊跃报价。

1. 服务内容

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 采购限价（单位：元） | 数量 | 小计（单位：元） | 服务内容 |
| 充电桩购买及安装服务 | 55000.00 | 1 |  | 详见附件 |

1. 供应商在2023年6月15日上午15：00前将盖有公司公章的报价、公司相关资质文件以及招标方出具的现场踏勘回执提交给重庆德勤物业管理有限公司，提交方式不限，现场提交、邮寄、电子邮箱均可。供应商资格及要求：

（1）在营业执照范围允许的并经有关部门批准有合法经营资质，能独立承担民事责任。

（2）满足GB/T 202340.1-2015、GB/T 20234.2-2015、GB/T18487.1-2015等最新国家标准，国标车型通用。

（3）适用于运营收费，用户均通过扫描充电桩上的二维码跳转到充电平台进行充电和结算操作，运营所收取的费用直接进入需方现有账户，需方不需因此另行开通收费账户或第三方合作账户。

（4）充电桩具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、漏电保护等功能.

（5）充电桩可自主管理，需方可自行设置充电单价、查看充电数据。

（6）必须满足竞价公告其它要求。

4、服务地址：重庆市北碚区水土高新技术产业园方正大道266号（中国科学院重庆绿色智能技术研究院）

8、交货时间要求：按重庆德勤物业管理有限公司要求的服务时间进行交付。

9、报价币种：人民币。

10、报价应包含但不限于所需设备、运输、安装、调试、验收、技术培训、税金、利润以及质保期内的免费维护及各种风险等费用。

11、投标供应商必须认真阅读竞价公告内容（包括补遗内容），并满足投标项目要求技术与服务要求。

12、供应商报价前必须到服务现场进行勘察，现场勘察时供应商需提供相应资质及现场勘察人员的委托证明，身份证复印并加盖公章，并协助我公司完善现场踏勘记录。

13、成交原则：重庆德勤物业管理有限公司根据符合采购要求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商；如果出现两个以上相同最低报价的，则以服务响应时间短的供应商为中标供应商；如果服务响应时间也相同，则与先报价的供应商成交。

14、结果公示：网上竞价采购结果将在竞价截止时间后三个工作日内在重庆德勤物业管理有限公司官网公告。

15、联系方式：

采购人：重庆市德勤物业管理有限公司

地   址：重庆市北碚区水土方正大道266号

采购商务联系人：于老师

座   机：023-65939673

手   机：18580060828

技术及现场踏勘联系人：吴老师

手   机：15808075505

附件一

# 报 价 单

重庆德勤物业管理有限公司：

关于贵公司 充电桩购买及安装服务 项目报价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 基本要求 | 含税单价（元） | 含税小计（元） |
| 7KW交流充电桩（壁挂款） | 7个 | 详见附件 |  |  |
| 7KW交流充电桩（落地款） | 5个 | 详见附件 |  |  |
| 安装服务 | 1项 | 详见附件 |  |  |
| 总金额（含税）： |

注：

1. 付款方式：合同签订后3个工作日内支付50%预付款，安装服务完成并试用一周后，我公司收到全额增值税专用发票后5个工作日内支付尾款。
2. 项目服务地址：重庆市北碚区水土方正大道266号。
3. 以上价格为含税价，开具增值税专用发票，充电桩部分可抵扣税率为 %，安装部分可抵扣税率为 %。

报价单位：

 日期：202 年 月 日

附件二

充电桩设备部分报价明细

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌型号 | 安装方式 | 功率 | 枪线长度 | 防护等级 | 桩体尺寸（HxWxD） | 启动方式 | 适用环境 | 屏幕  | 网络  | 链接平台 | 质保 | 含税单价 | 数量 | 含税总价 | 图例 |
| 场地一：重庆学院点位——地下车库 |  | 壁挂款 | 7KW | 5m | IP65 |  | 扫码启动 | 户外/室内 |  | 4G |  | 2年 |  | 7 |  |  |
| 场地二：研究院点位——地面 |  | 落地款 | 7KW | 5m | IP65 |  | 扫码启动 | 户外/室内 |  | 4G |  | 2年 |  | 5 |  |  |
|  **充电桩部分报价合计：** |

充电桩安装部分报价明细

|  |
| --- |
| 一、重庆学院地下车库 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 含税单价 | 含税小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 二、研究院地面停车位 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 含税单价 | 含税小计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**附件三：**

**重庆德勤物业管理有限公司电力校验服务**

**竞价供应商踏勘人员身份证明书**

本人 （姓名）系 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我单位本项目代理人。代理人依据授权，以我方名义踏勘**电力校验服务**项目有关事宜。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附法定代表人和代理人的身份证复印件

踏勘单位：（ 盖章）

单位法定代表人：（ 签字或签章）

身份证号码：

被委托人：（ 签字或签章）

身份证号码

日期： 年 月 日

**附件四**

**重庆德勤物业管理有限公司电力校验服务**

**竞价供应商现场踏勘记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标供应商名称 | 踏勘人员姓名 | 拟担任项目职务（项目经理或技术负责人） | 是否提供身份证明资料 | 是否了解项目现场情况 | 踏勘人员签字 | 采购人陪同人员 | 踏勘日期 |
| 1 |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 |  |  |  |